## Planilha1
Instrução de Processo |  |  | Setor | Validade
Monitorar a pressão do cuff entre 25 e 30 cmH2O ou 18 e 22mmHg |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higiene das mãos |  | ◆A)Higienizar as mãos com preparação alcoolica (20 a 30 seg) ou com agua e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento.
2 | Checar cabeceira (30 a 45 graus de elevação) |  | ◆A) Observar se o decúbito está elevado entre 30° e 45°. B) Se angulação menor que 30° ou maior que 45°realizar ajuste. C) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama.
3 | Higienizar cuffometro |  | ◆A) Desinfectar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição.
4 | Conectar cufômetro à válvula unidirecional |  | A) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cufômetro, até que o encaixe esteja completo vizualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro.
| Verificar medida |  | ◆A) Se ponteiro estiver entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg nada a ser feito.
◆B) Se valor acima de 30 cmH2O ou 22mmHg: apertar botão vermelho do cufômetro até ponteiro ficar entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg.
◆C) Se valor abaixo de 25 cmH2O ou 18 mmHg: insuflar a pera do cufômetro até ponteiro ficar entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg.
5 | Higiene de mãos |  | A) Higienizar as mãos com preparação alcoolica (20 a 30 seg) ou com agua e sabão (40 a 60 seg) ◆) Realizar o registro do procedimento
Dicas de Segurança
◆ PONTOS CHAVE!! |  |  |  | Momentos das Higiene de Mãos
Higiene de mãos após o contato com áreas próximas
ao paciente (momento 5)
Higiene de mãos após a exposição a fluidos corpóreos
(momento 3)