## Planilha1
Instrução de Processo |  |  | Setor | Validade
Manutenção do sistema de Ventilação Mecânica |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higiene de mãos |  | ◆ A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com preparação alcoólica.
2 | Troca do circuito de ventilação mecânica |  | Segundo normas vigentes no país (ANVISA), trocar SOMENTE quando houver sujidade no circuito, defeito, mau funcionamento e discutir descarte do circuito conforme norma do SCIH da sua instituição.
3 | Retirada de condensados no circuito de ventilação mecânica |  | Evitar presença de condensados no circuito de ventilação mecânica, sempre drenando o condensado para os copos coletores, evitando mal funcionamento do ventilador mecânico.
O descarte do condensado deve ser realizado com tecnica asseptica e de maneira a evitar despressurização do sistema. O colaborador deve fazer uso de EPIs adequados (máscara, luvas e óculos de proteção) e o condensado deve ser descartado em local de resíduos infectantes (lixo infectante).
4 | Posicionamento adequado do circuito de ventilação mecânica |  | Manter o posicionamento adequado do circuito de ventilação mecânica e filtro HME ficando acima (verticalmente) do tubo traqueal. Se umidificação ativa, manter o posicionamento do circuito de forma que excesso de condensado seja direcionado para os copos coletores.
5 | Utilização e troca de filtro bacteriano - HME ou HMEF |  | Deve ser conectado entre o tubo orotraqueal e a parte proximal do circuito de ventilação mecânica. ◆ Quando utilizado, é importante o registro da data de início do uso, para que o prazo de validade seja respeitado (de acordo com o estabelecido pelo fabricante e/ou 7 dias conforme ANVISA). Caso antes do prazo estipulado haja presença de sujidade ou umidade excessiva, a troca deve ser imediata. Para a troca e/ou descarte, o colaborador deve fazer uso de EPIs adequados (máscara, luvas e óculos de proteção) e desprezar em local de resíduos infectantes (lixo infectante).
6 | Em caso de uso de sistema com base aquecida | E) | A) Avaliar se a base aquecida está conectada em uma fonte de energia.
B) Avaliar se há identificação do valor da temperatura no display para aquecimento da água.
C) Avaliar se o nível de água destilada no copo da base aquecida está entre o nível mínimo e máximo.
D) Verificar se o frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h (sistema aberto) ou 48h (sistema fechado).
E) Substituir o sistema de umidificação quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado.
| ◆ | Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!
Note on C9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluir fotos de pedi e neo