|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo** | | | Setor | Validade |
| **Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores)** | | | Modelo |  |
| **Nº** | **O que fazer?** | **Imagem** |  | |
| 1 | Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação |  | * Verificar presença de sangue ou       sujidade   Realizar troca imediata do sistema: equipos, conectores e torneirinhas. | |
| 2 | Datar Circuitos | C:\Users\bramos\Desktop\FOTOS IP IPCLS\Manutenção do sistema\WhatsApp Image 2024-05-02 at 14.23.41 (1).jpeg | * Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos. | |
| 3 | Para infusão contínua |  | * Trocar conectores e equipos a cada   96 horas. | |
| 4 | Para infusão intermitente |  | * Trocar equipos a cada 24 horas. | |
| 5 | Para NPT |  | * Trocar equipos e dispositivo   complementar de NPT a cada bolsa. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Para Propofol |  | * Trocar equipo e dispositivo   complementar de propofol a cada  12oras ou conforme orientação do  Fabricante | |
| 7 | Para  hemoderivados |  | * Descartar equipo de   hemoderivado a cada uso | |
| 8 | Para monitorização hemodinâmica |  | * Trocar equipo monitorização   hemodinâmica a cada  96 horas. | |
| 9 | Minimizar desconexões do sistema |  | Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário | |  |
|  | ◆ | **Dicas de Segurança** | |  |
| **PONTOS CHAVE!!** | |