|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo (IP)** | | | |
| **Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores)** | | | |
| **Nº** | **O que fazer?** | **Imagem** | **Como fazer ?** |
| **1** | Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação |  | * Verificar presença de sangue ou       sujidade * Realizar troca imediata do sistema: equipos, conectores e torneirinhas. |
| **2** | Datar circuitos | C:\Users\bramos\Desktop\FOTOS IP IPCLS\Manutenção do sistema\WhatsApp Image 2024-05-02 at 14.23.41 (1).jpeg | * Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos. |
| **3** | Para infusão contínua |  | * Trocar conectores e equipos a cada 96 horas. |
| **4** | Para infusão intermitente |  | * Trocar equipos a cada 24 horas. |
| **5** | Para NPT |  | * Trocar equipos e dispositivo   complementar de NPT a cada bolsa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | Para Propofol |  | * Trocar equipo e dispositivo complementar de propofol a cada 12 horas ou conforme orientação fabricante. |
| **7** | Para  hemoderivados |  | * Descartar equipo de hemoderivado a cada uso. |
| **8** | Para monitorização hemodinâmica |  | * Trocar equipo monitorização hemodinâmica a cada 96 horas. |
| **9** | Minimizar desconexões do sistema |  | Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização. |
|  |  | **Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário.** | |  |
|  | ◆ | **Dicas de Segurança** | |  |
| **Pontos importantes!** | |