## Planilha1
Instrução de Processo |  |  | Setor | Validade
Monitorar a pressão do cuff entre 25 e 30 cmH2O ou 18 e 22mmHg |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higiene de mãos |  | ◆a) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com preparação alcoólica.
2 | Checar cabeceira , conforme população atendida | 0 | ◆a) Observar se o decúbito está elevado b) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na incubadora, berço aquecido, berço comum ou cama.
3 | Higienizar cufômetro |  | ◆a) Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição.
4 | Conectar cufômetro à válvula unidirecional |  | a) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cufômetro, até que o encaixe esteja completo vizualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro.
| Verificar medida |  | ◆a) Se ponteiro estiver entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg nada a ser feito.
◆b) Se valor acima de 25 cmH2O ou 18mmHg: apertar botão vermelho do cufômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg.
◆c) Se valor abaixo de 15 cmH2O ou 10 mmHg: insuflar a pera do cufômetro até ponteiro ficar entre 15-25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg.
5 | Higiene de mãos |  | a) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com preparação alcoólica.
| ◆ | Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!