## IP - Posicionamento circuito VM
Instrução de processo |  |  | Setor | Validade
Manutenção do Sistema de Ventilação Mecânica |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higiene de mãos |  | ◆ A)Higienizar as mãos com preparação alcoolica (20 a 30 seg) ou com agua e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento.
Observação: Se houver contato com áreas próximas e equipamentos, sempre realizar a higiene de mãos respeitando os 5 momentos recomendados.
2 | Verificação de sujidade do circuito da ventilação mecânica |  | a) ◆Verificar se o circuito de ventilação mecânica está livre de sujidade aparente (secreção e/ou sangue). Se sujidade providenciar troca conforme recomendações vigentes.
3 | Verificação de presença de condensados no circuito da ventilação mecânica |  | a) ◆Evitar presença de condensados no circuito de ventilação mecânica, sempre drenando o condensado para os copos coletores, evitando mal funcionamento do ventilador mecânico. b)◆ Observar se há presença de condensado nas traqueias, considerar adequado pequenas gotículas e/ou névoa. c) O descarte do condensado deve ser realizado com técnica asseptica e de maneira a evitar despressurização do sistema. O colaborador deve fazer uso de EPIs adequados (máscara, luvas e óculos de proteção) e o condensado deve ser descartado em local de resíduos infectantes (lixo infectante).
4 | Verificar integridade do sistema de ventilação mecânica |  | a) ◆Verificar se o sistema não apresenta vazamentos, acotovelamentos e ruptura que comprometam a ventilação. Se identificado alguma alteração, providenciar troca conforme recomendações vigentes.
5 | Verificar o posicionamento do circuito da ventilação mecânica |  | a) ◆Observar se o circuito está bem posicionado, de modo que não esteja tracionando o tudo oro traqueal b) Verificar se o tubo orotraqueal não está encostando no paciente c) Manter posicionamento do circuito de forma que o excesso de condensado seja direcionado para os copos coletores.
6 | Analisar sistema com base aquecida |  | a) Verificar se o equipamento está conectado em fonte de energia. b) Avaliar se há identificação de temperatura no equipamento. c) ◆Avaliar se o nível da água está entre o nível mínimo e máximo conforme demarcado no equipamento. d) ◆Verificar se o frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 48h para sistema fechado. e) Substituir o equipamento quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado.
Higiene de mãos após o contato com áreas próximas ao paciente (Momento 5).