## IP - Posicionamento circuito VM
Instrução de trabalho |  |  | Setor | Validade
Manutenção do Sistema de Ventilação |  |  | Modelo
nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higienizar as mãos | manter esta imagem? Padronizar com as outras IPs (água e sabão/álcool gel) | 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel; 5 momentos: antes de tocar no paciente
2 | Troca do circuito de ventilação mecânica |  | Segundo normas vigentes no país (ANVISA). trocar SOMENTE quando houver sujidade no circuito ou alta do paciente da UTI.
3 | Retirada de condensados no circuito de ventilação mecânica |  | Evitar presença de condensados no circuito de ventilação mecânica, sempre drenando o condensado para os copos coletores, evitando mal funcionamento do ventilador mecânico. O descarte do condensado deve ser de forma apropriada, para que não haja despressurização do sistema de ventilação mecânica. O colaborador deve fazer uso de EPIs adequados (máscara, luvas e óculos de proteção). O descarte adequado do condensado deve ser em local de resíduos infectantes.
4 | Posicionamento adequado do circuito de ventilação mecânica |  | Utilizar o braço do respirador ou cueiro para posicionar o circuito de ventilação mecânica, de forma a não tracionar o tubo orotraqueal, evitando extubação acidental, além de também favorecer a drenagem de condensados para os copos coletores. O posicionamento adequado do circuito de ventilação mecânica deve respeitar um ângulo de 90° entre o tubo orotraqueal e o ventilador mecânico.
5 | Sistema com base aquecida |  | A)Avaliar se a base aquecida está conectada em uma fonte de energia B)Avaliar se há identificação do valor da temperatura no display para aquecimento da água C)Avaliar se o nível de água destilada está completo D)Verificar se o frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h (sistema aberto) e 96h (sistema fechado). E) verificar se o sistema com base aquecida está conforme recomendações
Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!
A
B
C
D
E
Manter os circuitos ventilatórios com mínimo de condensados, garantindo a remoção do condensado de forma asséptica e com descarte em lixo infectante