## IP- Aval. Condições do Curativo
Instrução de Processo |  |  | Setor | Validade
Técnica Asséptica do Manuseio do CVC - Sistema Fechado |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higienizar as mãos |  | A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com solução alcoolica.
2 | Abrir álcool swab Ou Abrir a gaze estéril e umedecer o material com álcool a 70% |  | Reunir materiais:Higienizar a superfície que servirá como apoio para os materiais com produto padronizado Organizar todos os materiais que serão utilizados sobre a superfície de apoio; (Buscar imagem) Deixar os materiais próximo ao paciente. (Buscar imagem - mesma) A) Abrir o swab de álcool Ou ◆ B) Abrir a gaze em técnica asséptica; C) Não encostar a ponta do frasco na gaze;
3 | Higienizar as mãos |  | A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com solução alcoolica. ◆ B) Imediatamente antes de tocar no CVC.
4 | Realizar desinfecção do conector valvulado | Foto da torneirinha e demais conexões | ◆A) Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; ◆B) Realizar desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; ◆C) Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel
5 | Utilizar o CVC | Foto de flushing em tecnica de turbilhonamento | Realizar flushing (salinização) em técnica de trubilhonamento a cada uso. B) Descartar materiais.
6 | Realizar NOVA desinfecção do conector valvulado |  | Após o uso realizar nova desinfecção ◆A) Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; ◆B) Realizar a desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; ◆C) Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel
7 | Higienizar as mãos |  | A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel. ◆ B) Imediatamente depois de tocar no CVC.
| ◆ | Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!
Água e sabão
Álcool gel
Água e sabão
Álcool gel
Água e sabão
Álcool gel