## IP- Aval. Condições do Curativo
Instrução de Processo |  |  | Setor | Validade
Técnica Asséptica do Manuseio do CVC - Sistema Fechado |  |  | Modelo
Nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higienizar as mãos |  | A) Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento
2 | Abrir álcool swab Ou Abrir a gaze estéril e umidecer o material com álcool a 70% |  | . Reunir materiais: Desinfectar a superfície que servirá como apoio para os materiais com produto padronizado Organizar todos os materiais que serão utilizados sobre a superfície de apoio; Deixar os materiais próximo ao paciente. ◆ A) Abertura em técnica asséptica da tampa; B) Abrir swab de álcool Ou ◆ 1. Abertura em técnica asséptica da tampa e gaze, 2. Não encostar a ponta do frasco na gaze
3 | Higienizar as mãos |  | A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com solução alcoolica. ◆ B) Imediatamente antes de tocar no CVC.
Higiene de mãos antes da realização de procedimento (Momento 2).
4 | Realizar desinfecção do conector valvulado |  | ◆A) Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; ◆B) Realizar desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; ◆C) Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel
5 | Utilizar o CVC |  | Realizar flushing (salinização) em técnica de turbilhonamento a cada uso. B) Descartar materiais.
6 | Realizar NOVA desinfecção do conector valvulado |  | Após o uso realizar nova desinfecção ◆A) Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície; ◆B) Realizar a desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010; ◆C) Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel
7 | Higienizar as mãos |  | ◆ B) Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg, após tocar no CVC.
Higiene de mãos após riscos de exposição a fluidos corporais. (Momento 3).
| ◆ | Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!