## IP - Posicionamento circuito VM
Instrução de processo |  |  | Setor | Validade
Manutenção do Sistema de Ventilação Mecânica |  |  | Modelo
nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Higiene de mãos |  | ◆ a) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com preparação alcoólica. obs: A higiene de mãos deve ser feita de acordo com os 5 momentos recomendados caso haja a necessidade de contato direto nos equipamentos (em caso de observação para coleta do cartão) e também em caso da realização da técnica para troca para algum equipamento.
2 | Verificação de sujidade do circuito da ventilação mecânica |  | a) Verificar se o circuito de ventilação mecânica está livre de sujidade aparente (secreção e/ou sangue). Se sujidade providenciar troca conforme recomendações vigentes.
3 | Verificação de presença de condensados no circuito da ventilação mecânica |  | a) Evitar presença de condensados no circuito de ventilação mecânica, sempre drenando o condensado para os copos coletores, evitando mal funcionamento do ventilador mecânico. ◆ b) Observar se há presença de condensado nas traqueias, considerar adequado pequenas gotículas e/ou névoa. c) O descarte do condensado deve ser realizado com técnica asseptica e de maneira a evitar despressurização do sistema. O colaborador deve fazer uso de EPIs adequados (máscara, luvas e óculos de proteção) e o condensado deve ser descartado em local de resíduos infectantes (lixo infectante).
4 | Verificar integridade do sistema de ventilação mecânica |  | a) Verificar se o sistema não apresenta vazamentos, acotovelamentos e ruptura que comprometam a ventilação. Se identificado alguma alteração, providenciar troca conforme recomendações vigentes.
5 | Verificar o posicionamento do circuito da ventilação mecânica |  | a) Observar se o circuito está bem posicionado, de modo que não esteja tracionando o tudo oro traqueal ◆ b) Verificar se o tubo orotraqueal não está encostando no paciente c) Manter posicionamento do circuito de forma que o excesso de condensado seja direcionado para os copos coletores.
6 | Analisar sistema com base aquecida |  | a) Verificar se o equipamento está conectado em fonte de energia. b) Avaliar se há identificação de temperatura no equipamento. c) Avaliar se o nível da água está entre o nível mínimo e máximo conforme demarcado no equipamento. d) Verificar se o frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 48h para sistema fechado. e) Substituir o equipamento quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado.
Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!