## IP - Posicionamento circuito VM
Instrução de trabalho |  |  | Setor | Validade
Manutenção do Sistema de Ventilação |  |  | Modelo
nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer?
1 | Verificar circuito da VM |  | A) Verificar se o circuito de ventilação mecânica está livre de sujidade aparente (secreção e/ou sangue). Se sujidade providenciar troca.
2 | Verificar presença de condensados no circuito da VM |  | ◆ A) Observar se há presença de condensado nas traqueias, considerar adequado pequenas gotículas e/ou névoa. Se condensado, descarte em local indicado (infectante)
3 | Verificar integridade do sistema de VM |  | A) Verificar se o sistema não apresenta vazamentos, acotovelamentos e ruptura que comprometam a ventilação.
4 | Verificar o posicionamento do circuito da VM |  | ◆ A) Observar se o circuito não está tracionando o TOT B) Verificar se o TOT não está encostando no paciente
5 | Sistema com base aquecida |  | A) Verificar se o equipamento está conectado em fonte de energia, se há identificação de temperatura. ◆ B) Observar se o nível da água está entre o nível mínimo e máximo conforme demarcado no equipamento. C) Verificar se o frasco de água destilada, que está sendo utilizado para completar o copo, está datado e no prazo de 24h para sistema aberto e 96h para sistema fechado.
Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!