|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo (IP)** | | | | | | |
| **Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores)** | | | | | | |
| **Nº** | **O que fazer?** | | **Imagem** | | **Como fazer ?** | |
| **1** | Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação | |  | | * Verificar presença de sangue ou       sujidade * Realizar troca imediata do sistema: equipos, conectores e torneirinhas. | |
| **2** | Datar circuitos | | C:\Users\bramos\Desktop\FOTOS IP IPCLS\Manutenção do sistema\WhatsApp Image 2024-05-02 at 14.23.41 (1).jpeg | | * Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos. | |
| **3** | Para infusão contínua | |  | | * Trocar conectores e equipos a cada 96 horas. | |
| **4** | Para infusão intermitente | |  | | * Trocar equipos a cada 24 horas. | |
| **5** | Para NPT | |  | | * Trocar equipos e dispositivo   complementar de NPT a cada bolsa. | |
| **6** | | Para Propofol | |  | | * Trocar equipo e dispositivo complementar de propofol a cada 12 horas ou conforme orientação fabricante. |
| **7** | | Para  hemoderivados | |  | | * Descartar equipo de hemoderivado a cada uso. |
| **8** | | Para monitorização hemodinâmica | |  | | * Trocar equipo monitorização hemodinâmica a cada 96 horas. |
| **9** | | Minimizar desconexões do  sistema | |  | | Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização. |
|  | |  | | **Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário.** | | |  |
|  | | ◆ | | **Dicas de Segurança** | | |  |
| **Pontos importantes!** | | |