|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo** | | | | | | | | |
| **Técnica Asséptica do Manuseio do CVC - Sistema Aberto** | | | | | | | | |
| **Nº** | **O que fazer?** | | **Imagem** | | | **Como fazer?** | | |
| **1** | Higienizar as mãos | |  | |  | Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento | | |
|  | Abri r pacote da tampa e abrir álcool swab  ou  Abrir a gaze estéril e umedecer o material com álcool a 70% | |  | | | * Reunir materiais: Desinfectar a superfície que servirá como apoio para os materiais com produto padronizado   Organizar todos os materiais que serão utilizados  sobre a superfície de apoio;  Deixar os materiais próximo ao paciente.   * Abertura em técnica asséptica da tampa; | | |
|  | Abrir swab de álcool | | |
| **2** | Ou | | |
|  | * Abertura em técnica asséptica   da tampa e gaze,  Não encostar a ponta do frasco na gaze | | |
| **3** | Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento | |  | | | * Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com agua e sabão (40 a 60 seg), antes de calçar as luvas e imediatamente antes de tocar no CVC. | | |
| Aviso com preenchimento sólido | | Higiene de mãos antes da realização de procedimento **(Momento 2).** |
| 4 | | Fechar o cateter (clamp ou torneirinha/ dânula) e retirar a tampa | |  | | | Fechar a conexão do cateter até o final do clamp;   * + Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície   + Após retirar a tampa, descartá-la | |
| **5** | | Realizar desinfecção da conexão do cateter | |  | | | Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer  superfície;   * Realizar desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter em   direção única por pelo menos 10 segundos: Contar 1001, 1002,  1003, 1004, 1005...1010;  Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Utilizar o CVC |  | | Abrir o clamp ou torneirinha/ dânula do cateter   * Realizar flushing (salinização) em técnica de turbilhonamento a cada uso.   Descartar materiais. | |
| 7 | Realizar NOVA desinfecção da conexão do cateter |  | | Fechar o clamp ou torneirinha/ dânula do cateter,   * Após o uso realizar nova desinfecção * Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer   superfície;   * Realizar a desinfecção de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a lateral e a ponta do cateter ou extremidade do conector em   direção única por pelo menos 10 segundos: Contar 1001, 1002,  1003, 1004, 1005...1010;  Repetir o processo de desinfecção com novo swab se ainda houver sujidade visivel | |
| 8 | Tampar a conexão do cateter ou torneirinha/ dânula |  | | * Colocar nova tampa estéril para fechar o sistema; segurando na parte externa da tampa. | |
| 9 | Higienizar as mãos |  | | * + Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg, após a retirada da luva e após tocar no CVC. | |
| Aviso com preenchimento sólido | Higiene de mãos após riscos de exposição a fluidos corporais. **(Momento 3).** |
|  | | | | **Dicas de Segurança** | | |
| **Pontos Importantes!!** | | |