|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrução de Processo (IP)** | | | | |
| **Seleção e manutenção do tubo endotraqueal** | | | | |
| **Nº** | **O que fazer?** | **Imagem** | **Como fazer?** | |
| **1** | Higiene das mãos |  | ◆ Higienizar as mãos com preparação alcoolica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar o procedimento. | |
| **2** | Checa cabeceira (conforme população atendida) |  | ◆ A) Observar se o decúbito está elevado, conforme população atendida . B) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama. | |
| Aviso com preenchimento sólido | Higiene de mãos após o contato com áreas próximas ao paciente **(Momento 5).** |
| **3** | Higienizar cuffômetro | Mão segurando um relógio  Descrição gerada automaticamente com confiança baixa | ◆A) Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição. | |
| **4** | Conectar cuffômetro à válvula unidirecional |  | A) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cuffômetro, até que o encaixe esteja completo visualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro. | |
| **5** | Verificar medida | Uma imagem contendo Gráfico  Descrição gerada automaticamente | ◆ A) Se ponteiro estiver entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg nada a ser feito.  ◆ B) Se valor acima de 25 cmH2O ou 18mmHg: apertar botão vermelho do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25cmH2O ou 10 a 18 mmHg.  ◆C) Se valor abaixo de 15 cmH2O ou 10 mmHg: insuflar a pera do cuffômetro até ponteiro ficar entre 15 a 25 cmH2O ou 10 a 18 mmHg. | |
| **6** | Higiene das mãos |  | ◆ Higienizar as mãos com preparação alcoólica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60seg). | |
| Aviso com preenchimento sólido | Higiene de mãos após a exposição a fluidos corpóreos. (Momento 3). |
| ◆ Realizar o registro do procedimento | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dicas de Segurança** | |
| ◆ **Ponto Chave!** | Aviso com preenchimento sólido**Momentos de Higiene de mãos** |